ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Предлагаем реализовать в Ваш адрес следующее бывшее в употреблении оборудование:

Генераторная станция ERGEN FCN 50Hz/68kWt

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общие технические характеристики |  |
| Основная мощность, кВА / кВт | 85 / 68 |
| Номинальный коэффициент мощности | 0,8 |
| Номинальное напряжение, В | 400 / 230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Габариты е |  |
| - Длина, мм - Ширина, мм - Высота, мм | - 2740 - 1200 - 1650 |
| Вес, кг | 1350 |
| Объем топливного бака, литров | 130 |
| Часовой расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 18,00 |
| Лакокрасочное покрытие | эмаль, порошковая эмаль |
| Дизельный двигатель |  |
| Модель двигателя | Мерседес 268D |
| Число оборотов, об./мин | 1500 |